潔淨無塵室設計規劃表

1.無塵室的名稱及配置:應註明各區的名稱、製程設備配置、施工區域面積尺寸的圖面。

2.無塵室潔淨度級等級:應註明需要的清淨級數等級(如有法規面需並行設計驗證)：

3.無塵室高度應註明樓板離地高度及樑柱位置、無塵室天花板高度、樑下高度、管道間高度及房間容積。
4.建立無塵室設備及業主製塵設備需求表，如：

1.耗電量：          KW             2.電源種類：          相          伏特          Hz

3.排氣量：          CFM            4.冰水流量：          LPM

5.恒溫恆濕條件(備註區域)：

T=           ±          ℃、RH=           ±          %

6.外氣條件(備註區域)：□夏季35℃、85%RH，冬季6℃、50%RH。

□夏季       ℃、       RH，冬季        ℃、        RH。

7.製程設備機器發熱量：

Kcal/hr×____台，          KW×____台，         HP×____台、
                       Kcal/hr×____台，          KW×____台，         HP×____台、

Kcal/hr×____台，          KW×____台，         HP×____台。

8.排氣需求量(備註氣體種類) ：

CFM，          CMM、          CFM，          CMM、
                        CFM，          CMM、          CFM，          CMM。

9.工作人員(最大量)人數：          人。

10.照度需求(備註光源種類)：           Lux(離地70公分)。

11.正壓(備註每區氣流方向)：
最清淨區：          mmAQ，次清淨區：          mmAQ，緩衝區：          mmAQ。

12.噪音值(備註施工前噪音值)：          dB以下。

13.振動(備註施工前振動值)：縱方向          UM，橫方向          UM，上下          UM。

14.地板(備註施工前測試地板含水量)，例：
   □ Epoxy Resin                 □ 高架地板
   □ 防靜電PVC無縫地板          □ 防靜電PVC無縫地磚  
   □ 導電PVC無縫地磚            □ 其它

15.隔間(備註鹽化防腐蝕性或低濕區抗靜電材質)，例：
　 □ 不燃紙蜂巢金屬板（耐燃一.二級）     □ 防火PF酚醛發泡金屬板（防火一小時）
   □ 岩棉金屬隔間板（防火一小時）     □ PU金屬板（耐燃一.二級）

16.天板(備註是否樓板保溫)：
□ Eelling Grid天板

□ 矽酸鈣暗架天板                   □ 與隔間同材質金屬板
□ 一般輕鋼架                       □ 其它

17.人流流程(備註流量及班數)：
□ 更衣室配置       			□ Air Shower配置及尺寸
□ 緊急逃生門位置				□ 鞋櫃配置
□ 衣櫃配置					□ 其他

18.物流流程(備註傳遞物體積尺寸)：
□ 緩衝室配置		  		□ Air Lock配置及尺寸
□ PASS BOX配置及尺寸			□ 其他

19.機房配置位置(備註建築物,施工區,的樓層高度)： 
A. 冷卻水塔位置				B. 冰水主機
C. 空調箱					D. 廢氣洗滌塔
E. 空壓機					F. 純水機房
G. 酸鹼廢水儲槽				H. 氣瓶櫃
I. 真空泵					J. 開關箱
K. 中央監控盤				L. VOC
M. 插座					N. 其他

20.無菌無塵室種類(備註行業別規範)：
□ 手術室（○心臟  ○腦部  ○眼科  ○胚胎移植  ○一般）
□ 燙傷病房（○水療  ○手術室  ○高壓氧  ○病房）
□ TPN 實驗室	□ 胚胎培養室	□ 化學治療室

□ 呼吸道(腸胃)感染隔離室

□ 負壓隔離病房
□ TB實驗室	
□ 骨髓移植病房	
□ 無菌動物飼養室
□ P1~P4實驗室(美國NIH標準)
□ SPF動物實驗室
□ Non-SPF動物實驗室
□ 食品GMP或HACCP
   □ 飲料		□ 即食食品		□ 殺菌袋食品 	□ 低溫殺菌食品
   □ 冷凍食品	□ 冷藏調理食品	□ 乳製品		□ 高溫殺菌食品
   □ 健康食品	□ 包裝水
□ 藥品GMP或CGMP
   □ 西藥請註明劑形		□ 中藥請註明劑形		□ 獸藥請註明劑形
   □ 試劑
□ 醫療器材GMP（□ 侵入性		□ 非侵入性）
□ 半導體晶圓精製、擴散、蝕刻製程	□ 導線架蝕刻、切腳
□ 表面處理、金屬蒸著			□ 鋰電池組裝
□ 組立、BONDING				□ SMT
□ 印刷電路板				□ LCD
□ 氣、固體雷射				□ 濺鍍製程
□ 背光板、導光板				□ 精密印刷
□ 光學鏡片					□ 校正、量測實驗室(二級實驗室)
□ 生物晶片					□ CD、VCD、磁帶
□ 膠合室					□ LCM
□ 精密塗佈					□ 種原儲存
□ 培養室(預種/組織培養)			□ 膠囊成形
□ 塗裝室					□ 乾燥室
□ 無塵烘箱                          □ 飛彈火藥包裝儲藏室

□ Aging Room (Burnin Room)

21.客戶可提供之設備：
□ 冰水主機            RT
□ 蒸氣            ℃，           ㎏，流量           LPM
□ 冷卻水塔            RT
□ 水泵            HP ×           台
□ 其他設備